**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**

 **пгт КРАСКИНО**

**ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

**пгт КРАСКИНО**

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ

 СОШ пгт Краскино Хасанского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.С. Пантюхова/

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_19\_г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта МКОУ СОШ пгт Краскино.

1.2. Адрес объекта 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино ,

 ул. Ленина д. 9.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1, этажей - 3, 3145,8 кв. м.

- часть здания: 1 этаж- 1048.6 кв.м, 2 этаж - 1048.6 кв.м, 3 этаж - 1048.6 кв.м , крыльцо – 539,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9900 кв.м

1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта \_ \_\_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего по мере поступления финансовых средств, капитального по мере поступления финансовых средств

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пгт Краскино Хасанского муниципального района».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино , ул. Ленина д. 9.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности : государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: Приморский край , Хасанский район , п. Славянка,

МКУ «Управление образования Хасанского муниципального района »

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Приморский край , Хасанский район, п. Славянка, ул. Молодёжная 1 ,т. 46-2-82 e-mail: hasan\_uo@mail.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: воспитание и развитие детей

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 520 детей

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

КРАСКИНО – КАМЫШОВОЕ - ЦУКАНОВО (маршрут № 1),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,* ***нет***

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***нет***

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | **ДУ** |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»:**

**«А»** - доступность всех зон и помещений (универсальная);

**«Б»** - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

**«ДУ»** - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

**«ВНД»** - доступность не организована (временно недоступно).

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (С,Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (С,Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (С,Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (С,Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (С,Г,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: *доступно частично избирательно (К,О,С,Г,У). Обследуемый объект социальной инфраструктуры не может быть доступный полностью всем категориям инвалидов: на территории прилегающей к зданию*

 *отсутствует парковочное место для МГН; вход в здание не соответствует требованиям для категории инвалидов К,О,С. Пути движения внутри здания не соответствует инвалидам категории С. Кабинетная форма обслуживания инвалидов не соответствует категории инвалидов К,О,С,. Санитарно гигиенические комнаты не соответствуют требованиям для категорий инвалидов К,О,С.*

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | **Все зоны и участки** | текущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_год\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_ плана ремонта здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_ \_\_\_\_\_\_доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_ ДП-В (К,О,Г,С,У)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. требуется согласование с общественными организациями инвалидов

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), не имеет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

 *(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «05» декабря 2018 г.,

2. Акта обследования объекта: акта № 2 СП-23-2 от «05» декабря 2018 г.

3. Решения Комиссии от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ

 СОШ пгт Краскино Хасанского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_/И.С. Пантюхова/

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_19\_г.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 2**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта МКОУ СОШ пгт Краскино.

1.2. Адрес объекта 692715,Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ленина д. 9.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1, этажей - 3, 3145,8 кв. м.

- часть здания: 1 этаж- 1048.6 кв.м, 2 этаж - 1048.6 кв.м, 3 этаж - 1048.6 кв.м ,

крыльцо – 539,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9900 кв.м

1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: по мере поступления финансовых средств, капитального по мере поступления финансовых средств

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пгт Краскино Хасанского муниципального района».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692715,Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино , ул. Ленина д. 9.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е) Приморский край , Хасанский район , п. Славянка, МКУ «Управление образования Хасанского муниципального района »

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Приморский край , Хасанский район, п. Славянка, ул. Молодёжная 1 ,т. 46-2-82, e-mail: hasan\_uo@mail.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности : образование

2.2 Виды оказываемых услуг: воспитание и развитие детей

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 520 детей

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): \_\_да\_\_

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов**

**и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

 КРАСКИНО – КАМЫШОВОЕ- ЦУКАНОВО (маршрут № 1),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,* ***нет***

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет***

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта** |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | **ДУ** |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

 **«А»** - доступность всех зон и помещений (универсальная);

**«Б»** - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

**«ДУ**» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

**«ВНД»** - доступность не организована (временно недоступно).

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8. | **Все зоны и участки** | текущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности согласовано** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пантюхова Ирина Сергеевна, директор МКОУ СОШ пгт Краскино Хасанского муниципального района, тел. 8(42331)30-3-50, e-mail: director\_skool@mail.ru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ

 СОШ пгт Краскино Хасанского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_/И.С. Пантюхова/

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_19\_г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Хасанский муниципальный район Наименование МР/ГО | «09» января 2019г. |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта МКОУ СОШ пгт Краскино.

1.2. Адрес объекта 692715,Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино ,

 ул. Ленина д. 9.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1, этажей - 3, 3145,8 кв. м.

- часть здания: 1 этаж- 1048.6 кв.м, 2 этаж - 1048.6 кв.м, 3 этаж - 1048.6 кв.м ,

крыльцо – 539,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9900 кв.м

1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: по мере поступления финансовых средств, капитального по мере поступления финансовых средств

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа пгт Краскино Хасанского муниципального района Приморского края ,МКОУ СОШ пгт Краскино.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692715,Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино , ул. Ленина д. 9.

 **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Основными видами деятельности Школы является реализация:

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

- дополнительных общеразвивающих программ (художественно – эстетической, физкультурно – спортивной, социально – педагогической, эколого – биологической, военно – патриотической направленности);

 Дополнительная информация:

К основным видам деятельности Школы также относится:

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ общеобразовательных программ;

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

КРАСКИНО – КАМЫШОВОЕ- ЦУКАНОВО (маршрут № 1),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,* ***нет***

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет***

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | **ДУ** |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**«А»** - доступность всех зон и помещений (универсальная);

**«Б»** - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

**«ДУ»** - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

**«ВНД»** - доступность не организована (временно недоступно).

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,** **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (С,Г,У) |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (С,Г,У) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (С,Г,У) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (С,Г,У) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (С,Г,У) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |  |  |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: *доступно частично избирательно (К,О,С,Г,У). Обследуемый объект социальной инфраструктуры не может быть доступный полностью всем категориям инвалидов; вход в здание не соответствует требованиям для категории инвалидов К,О,С. Пути движения внутри здания не соответствует инвалидам категории С. Кабинетная форма обслуживания инвалидов не соответствует категории инвалидов К,О,С,. Санитарно гигиенические комнаты не соответствуют требованиям для категорий инвалидов К,О,С.*

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8. | **Все зоны и участки** | текущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ по мере поступления финансовых средств

в рамках исполнения плана ремонт здания

4.3 3Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)ДП-В **(К,О, Г, С, У)**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)не требуется*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется ;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*),не имеем

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель

 рабочей группы \_\_\_директор Пантюхова Ирина Сергеевна\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:\_\_Заместитель директора по АХЧ Кондрков Игорь Павлович\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_Заместитель директора по УВР Гафа Лидия Даниловна\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2СП-23-2 от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пгт Краскинохасанского муниципального района»*

Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д.9.

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет |  |  | отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания |  С |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | Отсутствует пандус | К,О,С |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нетнет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть  |  |  |   | К,О,С, |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |   |  |  | . |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория прилегающая к зданию | ДЧ-И (С,Г,У) |  |  |  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фото 1

 Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2СП-23-2 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_2019

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пгт Краскино Хасанского муниципального района»*

Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д.9.

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Выступающие поручни лестницы должны выступать на 300мм с двух сторон. Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей отсутствуют предупредительные тактильные полосы.  | С |  Выступающие поручни лестницы привести в соответствии по ГОСТ Р 51261. Тактильные напольные указатели привести в соответствии по ГОСТ Р 52875. | Тек. рем-т |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Не выявлены |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Нет яркой контрастной маркировки.  | К,О,С | Нанести маркировку. Установить кнопку вызова.  | Тек. рем-т |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | Не выявлены |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует стационарный пандус. В соответствии с ГОСТ Р 51261-99 выступающие поручни лестницы должны иметь длину 300 мм.высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м, расположенной на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.  | К,О,С,Г |  | Тек. рем-т |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ДЧ-И (С,Г,У) |  | 2,3,4 | Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **установить стационарный пандус с противоскользящим покрытием. Нанести яркую контрастную маркировку на двери, ступеньки, установить поручни в соответствии с ГОСТ Р-51261-99. Обслуживание инвалидов может осуществляется с помощью сотрудника организации, необходимо установить кнопку вызова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фото 3 | Фото 4 |

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2СП-23-2 от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пгт Краскино Хасанского муниципального района»*

Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д.9.

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инва-лида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор  | есть |  | 5 | Не выявлены |  |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 6 | Не нанесена яркая контрастная маркировка, завершающая часть поручней выступает менее чем 0,3 м. конструкция поручней не соответствует п. 5.1.5 ГОСТ 5126-99 отсутствуют рельефные обозначения этажей | С  |  Удлинить поручни, контрастно окрасить поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы. Нанести на поручни рельефные обозначения этажей.  | Т.Р. |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть  |  | 7 | Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном. Отсутствует информирующие обозначения помещений: -рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4м до 1,75м; - дублирование рельефными знаками | С  | Обозначить помещения рядом с дверью, продублировать рельефными обозначениями.Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема.  | Т.Р.  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Верхняя и нижняя ступени маршей не окрашены в контрастный цвет, кромки ступеней или поручни лестниц не окрашены краской светящейся в темноте или светоотражающей лентой | К,О,Г,С,У | Нанести на верхнюю и нижнюю ступени маршей контрастный цвет, наклеить световые ленты на кромки ступеней.  | Т.Р. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе для инвалидов на креслах-колясках) на 2-3 места. Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении- не менее 1,5 м. Пространство для маневрирования кресла –коляски перед дверью: -глубина не менее 1,5 м. (при открывании «к себе»); - ширина не менее 1,5м. Ширина марша не менее 1,35 м. поручни (при перепаде высот более 0,45м.)- с двух сторон;-на высоте 0,7 и 0,9; -завершающие части длинее на 0,3м.- рельефные обозначения этажей.Ступени:-одинаковая геометрия; -сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью;- ширина ступеней менее 0,3м;- высота подъема ступени не более 0,15м; -ребро с закруглением радиусом не более 0,05м; - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02м.Информирующие обозначения помещений: -рядом с дверью, со стороны дверной ручки;- на высоте от 1,4 до 1,75м; -дублирование рельефными знаками. Дверной проем: - ширина не менее 0,9м. Порог и перепад высот в дверном проеме: -отсутствует или не более 0,025м. Не допускать эвакуацию по открытым металлическим наружным лестницам. При отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации. Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее: - 0,9 м (дверей из помещений при нахождении в них не более 15 человек).  |  |  | Т.Р. |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения в внутри здания, в том числе эвакуационные | ДЧ-И (С,Г,У) |  | 5,6,7 | Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Требуется нанести контрастную маркировку на лестницы для обеспечения безопасного движения инвалидов . Удлинить поручни, контрастно окрасить поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы. Нанести на поручни рельефные обозначения этажей. Выделить контрастным цветом дверные проемы, заменить ручки на контрастные по цвету с дверным полотном.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фото 5 | Фото 6 | Фото 7 |

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2СП-23-2 от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пгт Краскино Хасанского муниципального района»*

Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д.9.

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 1,2,3,4,24,23,22,21План 2-го этажа  | 8 | Отсутствуют информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; на высоте от 1,4 до 1,75 м; дублирование рельефными знаками. Щирина дверного проема 0,88 м. Отсутствует свободное пространство: -размеры в плане –не менее 0,9 на 1,5 м.(около столов). Отсутствует зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске не менее 1,4м. в диаметре.  | К, О, С, Г | Обозначить помещения рядом с дверью, продублировать рельефными обозначениями.Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема. Расширение дверного проема не менее 0,9м.  | Т.Р. |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Дверные проемы: ширина не менее 0,9м. Порог и перепад высот в дверном проеме:-отсутствует или не более 0,025 м. Свободное пространство: размеры на плане не менее 0,9 на 1,5м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов). Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90-180)- не менее 1,4 м в диаметре. Подходы к оборудованию и мебели: -не менее 0,9м.; не менее 1,2 м.высота столов над уровнем пола для индивидуального пользования инвалидов на креслах –колясках не более 0,8м.  | К,О,С, |  |  |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Кабинетная форма обслуживания | **ДЧ-И** (Г,У)  | 1,2,3,4,24,23,22,21 | 8 |  Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **для обеспечения доступа к зоне обслуживания для лиц с нарушениями зрения требуется выделение контрастным цветом дверных проемов, ручек, ремонт дверных проемов, установить информирующие обозначения помещений, продублировать рельефными знаками. Разместить помещения для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, на уровне входа, ближайшего к поверхности земли.**

|  |
| --- |
| Фото 8 |

Приложение 4 (II)

 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2СП-23-2 от

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)  | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| нет | нет |  |  |  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2СП-23-2 от

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
|  |  |  |  |  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:не требуется

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2СП-23-2 от

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пгт Краскино Хасанского муниципального района»*

Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д.9.

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 5,6,7,36,37 | 9, 10 | Отсутствуют специально оборудованные кабины уборных для МГН в санитарно-бытовых помещениях. Отсутствуют поручни, крючки, отсутствует свободный доступ к унитазу, отсутствует кнопка вызова, информационное световое табло  | К, О, С, Г, У | Обозначить помещение рельефными знаками. Оснастить кабину унитазом для инвалидов с учетом пространства для размещения кресла-коляски. Установить крючки для одежды, костылей. Установить раковину с автоматическим сенсорным краном бесконтактного типа.  | Т.Р. |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более). Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Выключатели и розетки в помещениях на высоте 0,8м от уровня пола. Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): -двухсторонней связью с диспетчером или дежурным, или кнопкой звонка (в дежурную комнату), -аварийное освещение. Универсальная кабина: - размеры в плане: ширина -1,65, глубина -1,8, - рядом с унитазом пространство для размещения кресла –коляски, - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.  |  |  |  |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Туалетные комнаты | **ДЧ-И** ( Г, У) | 5,6,7,36,37 | 9,10 | Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **оборудовать туалетную комнату в соответствии с требованиями к санитарно-гигиенической зоне. Обозначить помещение рельефными знаками. Оснастить кабину унитазом для инвалидов с учетом пространства для размещения кресла-коляски. Установить крючки для одежды, костылей. Установить раковину автоматическим сенсорным краном бесконтактного типа.**

|  |  |
| --- | --- |
| Фото 9 | Фото 10 |

 Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 СП-23-2 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пгт Краскино Хасанского муниципального района»*

Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д.9.

.

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть  |  | 11, 12, 13 | Текст информационных табло, информационных знаков, планов не дублируются на языке Брайля. Отсутствует мнемосхема для туалетной комнаты.  | Г,С,У | Текст информационных табло, указателей продублировать на языке Брайля. Разместить мнемосхему для туалетной комнаты  | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствуют акустические средства оповещающие о преградах | С | Размещение звукового маяка с датчиком движения. |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствуют тактильные средства в местах движения и получения услуги.  | С | Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движениях, должны быть, комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги.  |  |  |  |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | **ДЧ-И** (О,У,Г) |  | 11, 12,13 | Текущий ремонт  |

Комментарий к заключению: **Необходима установка визуальных, акустических и тактильных средств информации и сигнализации об опасности на путях движения инвалидов при получении ими услуги.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фото 11 | Фото 12 | Фото 13 |